| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН НАДЕЖДИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛэМэHЕ СОВЕТЫ |  | CОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| 452420, Пятилетка ауылы, !62к урамы, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |  | 452420, с. Пятилетка, ул. Центральная, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |

______________________________________________________________________________________________________________________________

КАРАР                                                                                                                    РЕШЕНИЕ

Совета  сельского  поселения   Надеждинский   сельсовет

муниципального   района  Иглинский  район   Республики

Башкортостан

Об утверждении  Положения об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности на территории сельского поселения

Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский   район

Республики Башкортостан .

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Уставом сельского поселения Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан,  Совет сельского поселения  Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан решил:

1.Утвердить  Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения  Надеждинский  сельсовет муниципального района  Иглинский   район Республики Башкортостан.                   (Приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм  собственности, и жителям сельского поселения для предотвращения пожаров:

1) оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и строения первичными средствами пожаротушения и противопожарного инвентаря согласно перечню (Приложение № 2);

2)производить расчет оснащения помещений ручными огнетушителями согласно нормам (Приложение № 3);

3) разместить в индивидуальных жилых домах сельских населенных пунктов первичные средства пожаротушения согласно перечню            (Приложение № 4).

2. Утвердить Положение об организации общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах на территории сельского поселения Надеждинский сельсовет муниципального района  Иглинский   район Республики Башкортостан (Приложению № 5).

3. Обнародовать  настоящее   решение   на информационном стенде в здании администрации сельского поселения  Надеждинский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан  и разместить на официальном сайте сельского поселения Надеждинский  сельсовет.

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию  по земельным вопросам, благоустройству и экологии(председатель- Тарасевич И.А.).

Глава сельского поселения                                                                  Т.В.Ашанина

«19»  ноября 2013г.

№ 217

Приложение № 1

к   решению Совета

сельского поселения  Надеждинский сельсовет

муниципального района  Иглинский   район

Республики Башкортостан

от 19  ноября  2013г. № 217

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения  Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Уставом сельского поселения  Надеждинский    сельсовет муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Надеждинский сельсовет муниципального района  Иглинский   район Республики Башкортостан (далее - сельское поселение   Надеждинский   сельсовет).

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения  Надеждинский  сельсовет относится к вопросам местного значения.

1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:

## пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

## пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

## требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

## нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

## противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мера направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствии;

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения;

первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

добровольная пожарная охрана (ДПО) - одно или несколько подразделений добровольных пожарных дружин, не имеющих на вооружении пожарные машины, или добровольных пожарных команд, имеющих на вооружении пожарное оборудование, пожарные мотопомпы или пожарные машины,

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны по предупреждению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Участие в добровольной пожарной                                                                                         охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселения.

2. Основные направления деятельности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности

2.1. Основными направлениями деятельности по вопросам обеспечения первичными мерами пожарной безопасности являются:

- организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, направленное на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в границах сельского поселения;

- разработка мер пожарной безопасности, обязательных для исполнения в границах сельского поселения, разработку и принятие соответствующих муниципальных правовых актов;

- определение порядка ведения противопожарной пропаганды и обучения населения и должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения исполнению первичных мер пожарной безопасности;

- информирование жителей о принятых решениях по проведению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения и их обеспечении;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Федеральной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Федеральной противопожарной службы;

- содействие Федеральной противопожарной службе по учету пожаров и их последствий, возникших в границах сельского поселения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в границах сельского поселения Надеждинский   сельсовет

3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.1.1. Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности.

3.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности, включение мероприятии пожарной безопасности в планы и программы развития территории сельского поселения.

3.1.3. Создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений добровольной пожарной охраны.

3.1.4. Установление порядка, привлечение сил и средств для тушения пожаров в границах сельского поселения.

3.1.5. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке на территории сельского поселения.

3.1.6. Совместно с Федеральной противопожарной службы оборудовать гидрантами населенные пункты, имеющие централизованное водоснабжение.

3.1.7. Организацию пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

3.1.8. Организацию контроля соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности.

3.1.9. Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.2.   Финансовое   обеспечение   первичных   мер   пожарной   безопасности   осуществляется   в пределах   средств,   предусмотренных   в    бюджете    сельского    поселения  Надеждинский  сельсовет на эти  цели, добровольных  пожертвований организаций и физических  лиц,  иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации источников и предусматривает:

3.2.1. Разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность.

3.2.2. Осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами

3.2.3. За счёт средств бюджета сельского поселения Надеждинский сельсовет осуществляются расходы, связанные с:

а) реализацией вопросов местного значения и приведением к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;

б) созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием добровольной пожарной охраны;

в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичных мер пожарной безопасности;

г) информированием населения о принятых Администрацией сельского поселения Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан (далее - Администрация сельского поселения  Надеждинский  сельсовет) решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических знаний;

д) формированием и размещением муниципальных заказов.

3.3. Материально-техническое     обеспечение     первичных     мер     пожарной  безопасности предусматривает:

3.3.1. Организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

3.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

3.3.3. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

3.3.4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности,

3.3.5. Формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

4. Полномочия органов местного самоуправления

в области первичных мер пожарной безопасности

4.1. К полномочиям Совета сельского поселения  Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан (далее - Совет сельского поселения  Надеждинский  сельсовет)  в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:

- утверждение положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении и внесение дополнений и изменении в него;                                                                                                                                                                                    - утверждение муниципальных целевых программ в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении;

- установление нормы бюджетного финансирования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения;

- принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации добровольной пожарной охраны.

4.2.   К  полномочиям   Главы    сельского   поселения  Надеждинский сельсовет в  области  обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:

- образование, реорганизации, упразднение комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, определение ее компетенции;

- исполнение    функций    руководителя    комиссии    либо    назначение    ее    руководителя, утверждение персонального состава;

-   установление особого противопожарного режима на территории поселения;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, Уставом сельского поселения Надеждинский  сельсовет, настоящим положением и иными нормативными правовыми актами.

4.3. К полномочиям Администрации сельского поселения   Надеждинский сельсовет в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:

- информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения;

- организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц органов местного самоуправления первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;

-  организация деятельности добровольной пожарной охраны;

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, созданию условий для обеспечения населенных пунктов сельского поселения телефонной связью;

- оснащение муниципальных предприятий и учреждений первичными средствами пожарной безопасности

- организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных пожарах на здания, строения и сооружения сельского поселения;

- осуществление контроля за  соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории сельского поселения;

- организация патрулирования территории сельского поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами жителей и добровольных пожарных;

- очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям,

-  содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-  регулирование взаимодействия и взаимоотношения между другими видами пожарной охраны (муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны):

-  организация исполнения правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части компетенции органов местного самоуправления сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

5.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения  является расходным обязательством  сельского поселения  Надеждинский  сельсовет.

5.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Надеждинский  сельсовет на соответствующий финансовый год, добровольных пожертвований организаций  и физических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством.

Приложение № 2

к решению Совета

сельского поселения  Надеждинский  сельсовет

муниципального района  Иглинский   район

Республики Башкортостан

от 19  ноября  2013г. № 217

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании).

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты); - асбестовое покрывало размером 1x1 м 1 ед. на квартиру (комнату) - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»* Емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра. Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава защитные экраны, ящики с песком) | Приобретение за личный счет Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется депутатами Совета СП, старостами |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино - место. Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль. | Приобретается за счет владельцев. |

| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв.м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев. |
| --- | --- | --- |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (далее ППБ 01-03) | Приобретается за счет владельцев |

Приложение № 3

к   решению Совета

сельского поселения  Надеждинский  сельсовет

муниципального района  Иглинский   район

Республики Башкортостан

от 19  ноября  2013г. № 217

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожа- ра | Пенные и водные огнетушители вместимостью | Порошковые огнетушители вместимостью, л/массой огнетушащего вещества, кг | Углекислотные огнетушители вместимостью, л/массой огнетушащего вещества, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 л | 2/2 | 5/4 | 10/9 | 2/2 | 5(8)/ 3(5) |
| А, Б, В | 200 | А | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - |
| (горючие газы |  | В | 4+ | - | 2+ | 1++ | - | - |
| и жидкости) |  | С | - | - | 2+ | 1++ | - | - |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - |
| В | 400 | А | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | 2+ |
| Г | 800 | В | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - |
|  |  | С | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - |
|  |  | (Е) | - | 2+ | 2++ | 1+ | 4+ | 2++ |

Примечание:

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.

3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с правилами пожарной безопасности (пункт 4 приложения №3 ППБ 01-03):

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

4. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов .

Приложение № 4

к   Решению Совета

сельского поселения  Надеждинский  сельсовет

муниципального района  Иглинский   район

Республики Башкортостан

от 19  ноября  2013г. № 217

Перечень первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб.м и комплектуется двумя ведрами.

2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 куб.м (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м (местонахождение определяется на сходе).

7. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

Приложение № 5

к   Решению Совета

сельского поселения  Надеждинский  сельсовет

муниципального района  Иглинский   район

Республики Башкортостан

от 19  ноября   2013г. № 217

Положение

об организации общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах на территории сельского поселения  Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, в целях реализации в населенных пунктах на территории сельского поселения  Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан (далее - сельское поселение  Надеждинский  сельсовет) первичных мер пожарной безопасности и регулирует вопросы организации работы по осуществлению общественного и муниципального контроля  за соблюдением требований пожарной безопасности.

2. Для целей настоящего  положения используются следующие понятия:

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и тушению пожаров;

общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем осуществления гражданами контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах;

муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем осуществления администрацией муниципального образования контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах.

3. Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности является формой участия граждан в добровольной пожарной охране. Гражданин, участвующий в проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, является добровольным пожарным.

4. Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах осуществляется в порядке проведения гражданами социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления.

5. Гражданами, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, могут являться жители, обладающие избирательным правом, разделяющие цели и задачи, определенные настоящим Положением, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи.

Общественный контроль не могут осуществлять граждане, имеющие судимость, состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психического заболевания, наркомании или алкоголизма, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, систематически нарушающие общественный порядок и отрицательно характеризующиеся по месту жительства, работы и учебы.

6. Работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности проводятся гражданами на добровольной основе по договоренности с Администрацией сельского поселения Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан (далее – Администрация сельского поселения Надеждинский  сельсовет), в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не чаще одного раза в три месяца. Продолжительность работ не может составлять более четырех часов подряд.

7. Для осуществления муниципального и общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности ответственным лицом назначается  глава сельского поселения  Надеждинский  сельсовет.

8. Работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности включают в себя:

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах муниципальной собственности;

- подготовку от имени Главы сельского поселения предложений гражданам, проживающим в населенных пунктах, руководителям объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иным должностным лицам об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

- подготовку предложений в адрес Главы сельского поселения о передаче материалов по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный орган Федеральной противопожарной службы;

- подготовку своевременной информации Главе сельского поселения о необходимости введения на территории населенного пункта особого противопожарного режима и разработку мер пожарной безопасности на особый период, а также контроль  за соблюдением требований пожарной безопасности, установленных на особый период;

- подготовку предложений Главе сельского поселения по реализации мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- проведение противопожарной пропаганды в населенных пунктах путем бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;

- доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности.

9. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля  за соблюдением требований пожарной безопасности проводятся на основании планов-заданий, выдаваемых администрацией муниципального образования, с предоставлением отчета о проделанной работе, а также по мере необходимости, при обращении граждан, проживающих в населенных пунктах, либо при выявлении на территории населенного пункта нарушений требований пожарной безопасности.

10. За гражданином, осуществляющим общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, по согласованию с ним закрепляются конкретные населенные пункты, кварталы и улицы.

11. Нормативная литература, необходимая для осуществления общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, приобретается за счет средств Администрации сельского поселения  Надеждинский сельсовет.

12. Обучение лица, назначенных ответственного за осуществление муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности из числа работников Администрации сельского поселения Надеждинский сельсовет, проводится в специализированных организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, по программам пожарно-технического минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность, и лиц, обучающих население мерам пожарной безопасности.

13. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, проводится в Администрации сельского поселения  Надеждинский сельсовет главой сельского поселения  Надеждинский  сельсовет.

14. Муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности включает в себя:

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах муниципальной собственности;

- организацию деятельности граждан по противопожарной профилактике путем организации общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

- рассмотрение информации о нарушениях требований пожарной безопасности, подготовленной по результатам проведения общественного контроля;

- принятие решений о передаче материалов, составленных по фактам нарушений требований пожарной безопасности, в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер;

- подготовку от имени Главы сельского поселения гражданам, руководителям объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иным должностным лицам предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

- разработку мер пожарной безопасности для населенных пунктов и утверждение их Главой сельского поселения;

- подготовку своевременной информации Главе сельского поселения о необходимости введения на территории населенного пункта особого противопожарного режима и разработку мер пожарной безопасности на особый период, контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, установленных на особый период;

- подготовку Главе сельского поселения и органам государственной власти предложений по реализации мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- проведение противопожарной пропаганды путем бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;

- доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности.

15. При подготовке информации о фактах нарушения требований пожарной безопасности, направляемой в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер, к информации должны прилагаться:

- копии ранее направленных предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц;

- копии решений органов местного самоуправления, сходов жителей, Совета сельского поселения Надеждинский  сельсовет по вопросам нарушения требований пожарной безопасности;

- акт, составленный по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности, подписанный гражданином, осуществляющим общественный контроль, и должностным лицом, ответственным за проведение муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

- при необходимости - выкопировки из генеральных планов и съемок населенных пунктов;

- другая документация, необходимая для проведения проверки.

16. Предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц вручаются или направляются по почте в форме писем, подписываемых Главой сельского поселения.

17. Предложения в адрес руководителей объектов, не являющихся муниципальной собственностью, направляются в случаях, если допущенные ими нарушения требований пожарной безопасности влияют на пожарную безопасность населенного пункта в целом или объекта, находящегося в муниципальной собственности.

18. Проведение общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в частных жилых домах и квартирах, находящихся в собственности граждан, осуществляется при согласии собственника на проведение указанного контроля.

19. Не реже одного раза в полугодие на основе информации, получаемой из территориального органа государственного пожарного надзора, органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, а также на основе оперативной информации по вопросам пожарной безопасности  глава сельского поселения Балтийский  сельсовет готовит план-задание гражданам, осуществляющим общественный контроль.

20. На основе отчетов о проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности лицо, назначенное ответственным за проведение муниципального контроля, не реже одного раза в полугодие:

- обобщает данные отчетов о проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

- подготавливает предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, иных должностных лиц;

- подготавливает материалы о нарушениях требований пожарной безопасности для передачи их в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер;

- разрабатывает и представляет перечень мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в населенных пунктах;

- организует собрания (сходы) жителей населенных пунктов с наиболее неблагополучной противопожарной обстановкой для решения комплекса вопросов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- проводит иную работу, направленную па решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- готовит информацию в территориальный орган государственного пожарного надзора о результатах проведения на территории муниципального образования общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

21. Общее руководство деятельностью по осуществлению общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляется Главой сельского поселения.

22. Гарантии правовой и социальной защиты, а также меры социального и экономического стимулирования граждан, осуществляющих общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* НАДЕЖДИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛЭМЭ№Е ХАКИМИ2ТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИГЛИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 452420, Пятилетка ауылы, !62к урамы, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |  | 452420, с. Пятилетка, ул. Центральная, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |

=============================================================================================================

КАРАР							            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15 »  ноябрь  2013й.                    №  02-06-30                 « 15 » ноября 2013 г.

О порядке подготовки и обучения населения сельского поселения  Надеждинский сельсовет   в области гражданской обороны и защиты от   чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства    Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства   Республики   Башкортостан  от 11 марта  2011 года № 399, в целях совершенствования подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, на основании Устава   сельского  поселения   Надеждинский  сельсовет  муниципального  района  Иглинский  район  Республики  Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки и обучения  населения сельского поселения Надеждинский  сельсовет муниципального  района  Иглинский  район  Республики Башкортостан (далее – Надеждинский  сельсовет) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,    расположенных на территории    сельского   поселения   Надеждинский   сельсовет  независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности проводить обучение работающего населения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим постановлением.

3.Настоящее постановление  разместить  на   информационном   стенде  в  здании  администрации   сельского поселения и на официальном сайте сельского  поселения в сети Интернет.

4.	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава  сельского  поселения					                     Т.В.Ашанина

Приложение №1

к постановлению  главы  сельского  поселении Надеждинский сельсовет муниципального района  Иглинский  район  Республики Башкортостан

от 15.11.2013г.№ 02-06-30

Положение

о порядке подготовки  и обучения  населения    сельского поселения   Надеждинский    сельсовет муниципального  района  Иглинский  район  республики Башкортостан    в области гражданской обороны и защиты    от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением   Правительства   Республики   Башкортостан  от  11  ноября  2011  года  № 399.   определяет основные задачи обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2. Настоящее Положение определяет основные задачи, формы и методы подготовки и обучения населения   сельского  поселения  Надеждинский  сельсовет муниципального  района  Иглинский  район  Республики Башкортостан (далее -Надеждинский  сельсовет)   в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.3. Обучение населения  сельское поселение   Надеждинский   сельсовет  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Основные понятия

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация –это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы. Стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

3. Группы населения, проходящие обязательную подготовку

3.1. Обязательной подготовке в области гражданской обороны подлежат:

- Глава   сельского   поселения  Надеждинский   сельсовет и руководители организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории   сельского   поселения  (далее- руководители);

- руководители нештатных аварийно-спасательных формирований;

-работающее население - лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- неработающее население - лица, не занятые в сфере производства и обслуживания;

3.2. Обязательной подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций подлежат:

- работающее население - лица, занятые в сфере производства и обслуживания;

- неработающее население – лица, не занятые в сфере производства и обслуживания;

- Глава сельского  поселения  и руководители организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории   поселения;

- работники органа местного самоуправления;

- председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления и организаций (далее – председатели КЧС и ОПБ)                                                                                                                   	3.3. Обучение населения проводится:

- в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;

- по месту работы, учебы и месту жительства граждан.                                                                        Информирование неработающего населения  сельского   поселения Балтийский     сельсовет  способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется Администрацией   сельского  поселения   Надеждинский  сельсовет  через средства печати  и   сходы   граждан.

4. Основные задачи обучения населения

Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций являются:

- изучение населением основных способов защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий, а так же способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядку действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

- обучение должностных лиц всех уровней действиям по организации защиты населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а

так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков по подготовке и управлению силами и средствами, входящими в состав единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и организаций, а так же председателей КЧС и ОПБ в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- практическое усвоение уполномоченными лицами в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же при проведении аварийно

-спасательных и других неотложных работ;

- овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.                                                                                                     5.Формы обучения населения (по группам обучаемых)                                                                                                                                                                                5.1 В зависимости от категории групп обучаемых, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает следующие формы обучения:                                                                                               5.1.1. Глава  сельского   поселения                                                                                                                                                                                 являющийся  председателем  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании  сельское поселение   Балтийский   сельсовет:

- самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;

- переподготовка и повышение квалификации осуществляется в учебно-методических центрах Го и ЧС субъектов Российской Федерации, имеющих соответствующую лицензию на проведение обучения;

- участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;

- осуществление организационно-методического руководства и контроль за обучением работников  в соответствии с Федеральным законом  № 68- ФЗ от 21.12.1994 года.

5.1.2. Личный состав нештатных аварийно – спасательных формирований организаций:

- повышение квалификации руководителей формирований осуществляется в учебно – методических центрах, образовательных учреждениях дополнительного

профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, и на курсах гражданской обороны;

- проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту работы;

- участие в учениях и тренировках по гражданской оборон

5.1.3. Работающее население:

- проведение занятий по месту работы;- участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;

- индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.                                                                                5.1.4. Обучающиеся:

-  проведение занятий в учебное  время по соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством Российской  Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;- чтение памяток, листовок и пособий по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

5.1.5. Неработающее население:

- посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, показы учебных фильмов);

- участие в учениях по гражданской обороне;- чтение памяток, листовок и пособий по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

5.1.6. Председатель  комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций    сельского   поселения    и организаций, работники сельского   поселения :

- проведение самостоятельной работы;

- участие в сборах, учениях и тренировках. Повышение квалификации руководителя   администрации   сельского   поселения   и организаций, должностных лиц и работников гражданской обороны проводится один раз в пять лет. Для данной категории лиц, впервые назначенных на должность, переподготовка или повышение квалификации в области гражданской обороны в течение первого года работы являются обязательными.

5.1.7.Иные формы обучения в соответствии с Федеральным законом  № 68- ФЗ от 21.12.1994 года.

6. Организация проведения ТСУ

6.1. В целях проверки и совершенствования знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе тактико-специальных учений, тренировок  и иных форм тренировок в соответствии с Федеральным законом  № 68- ФЗ от 21.12.1994 года.

6.2. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасательных служб и аварийно – спасательных

формирований организаций 1 раз в 3 года, с участием формирований постоянной готовности – 1 раз в год.

6.3. Тренировки в общеобразовательных учреждениях проводятся ежегодно.

7. Финансовое обеспечение

7.1. Финансирование    мероприятий по обучению руководителя,  должностных  лиц и работников гражданской обороны Администрации   сельского  поселения Надеждинский  сельсовет, информирование неработающего населения муниципального образования    сельского поселения  Балтийский  сельсовет  способам защиты от опасностей, возникающих при  ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение Администрацией сельского поселения учений и тренировок  на территории    сельского поселения Балтийский  сельсовет является расходным обязательством сельского поселения  Балтийский  сельсовет.

7.2. Финансирование подготовки работающего населения и неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а так же проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет организаций.

| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* НАДЕЖДИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛЭМЭ№Е ХАКИМИ2ТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИГЛИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 452420, Пятилетка ауылы, !62к урамы, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |  | 452420, с. Пятилетка, ул. Центральная, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |

============================================================================================================================

КАРАР							                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15 »  ноябрь  2013й.                    № 02-06-31             « 15 » ноября 2013 г.

О своевременном оповещении и

информировании населения

сельского поселения  Надеждинский

сельсовет в чрезвычайных ситуациях.

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", направленного на совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в результате чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое 	Положение о порядке организации оповещения и информирования населения   сельского поселения  Надеждинский  сельсовет муниципального района  Иглинский  район  Республики Башкортостан (далее - сельского поселения Надеждинский   сельсовет)   об угрозе возникновения или о возникновении ЧС (Приложение № 1).

2.  Утвердить Схему оповещения   в границах  сельского поселения   Надеждинский   сельсовет (Приложение №2).

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации сельского поселения Надеждинский  сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан по адресу: РБ, Иглинский район, с. Пятилетка , ул. Центральная , 4  и разместить на официальном сайте сельского  поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Глава  сельского  поселения					  Т.В.Ашанина

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения Надеждинский

сельсовет муниципального района Иглинский

район  Республики Башкортостан

от 15.11.2013 г

№  02-06-31

Положение

о порядке организации оповещения и информирования населения  сельского поселения  Надеждинский   сельсовет муниципального  района  Иглинский  район  Республики Башкортостан об угрозе возникновения или о возникновении ЧС

1.Настоящее Положение определяет порядок организации оповещения и информирования населения  сельского поселения  Надеждинский   сельсовет муниципального  района  Иглинский  район  Республики Башкортостан (далее – Надеждинский  сельсовет)  об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.Информация об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций передается населению в порядке, установленном действующим законодательством.

3.Право на подачу сигналов оповещения и передачу информационных сигналов, в соответствии с законодательством предоставляется Главе сельского поселения  Надеждинский  сельсовет, председателю КЧС и ПБ.

4.Организационные мероприятия проводятся для 100-процентного охвата оповещением населения поселения и включают в себя отправку посыльных по закрепленным маршрутам.

5.Организацию оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляет Администрация сельского поселения  Надеждинский  сельсовет с привлечением сил и средств сельского поселения.

- С этой целью рекомендуется:

-организовать работу по уточнению планов организационных мероприятий по оповещению населения в границах поселения;

-проанализировать состояние системы оповещения населения в границах поселения техническими средствами (сиренами), рындами, рассмотреть возможность увеличения их количества для 100% покрытия звучанием населенных пунктов.

-проводить ежеквартальные корректировки списочного состава посыльных, водителей, задействованных в планах оповещения;

-организовать во время тренировок по проверке функционирования систем оповещения проведение занятия с посыльными, старостами и депутатами по доведению сигналов (распоряжений) и информации до населения.

7.	Руководителям организаций и предприятий в целях
своевременного оповещения своих сотрудников рекомендовать разработать
схемы и инструкции по оповещению сотрудников.

8..   Администрации сельского поселения   Надеждинский  сельсовет:
   - организовать  проверку  всех  объектов  на наличие  и  исправность средств оповещения;

-ежеквартально проводить проверку списка телефонов руководящего состава, при необходимости вносить в него соответствующие изменения;

9..	Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию     систем     оповещения     и     информирования населения производить на уровне поселения - за счет средств бюджета поселения; на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств организаций, учреждений.

Приложение  № 2

к постановлению главы

сельского поселения Надеждинский  сельсовет

муниципального района Иглинский

район  Республики Башкортостан

от 15.11.2013 г №  02-06-31

СХЕМА

оповещения   в границах   сельского поселения

Надеждинский  сельсовет  муниципального района  Иглинский  район  Республики Башкортостан

| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН НАДЕЖДИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛЭМЭ hЕ ХАКИМИЭТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИГЛИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 452420, Пятилетка ауылы, !62к урамы, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |  | 452420, с. Пятилетка, ул. Центральная, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |

==============================================================================================================================

КАРАР							                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15 »  ноябрь  2013й.             №  02-06-32                   « 15 » ноября 2013 г.

«Об осуществлении профилактики пожаров членами добровольной пожарной охраны»

В соответствии с Федеральными Законами от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом сельского поселения  Надеждинский  сельсовет, с целью установления порядка проведения членами добровольной пожарной охраны (далее ДПО) пожарной профилактики в границах сельского поселения  Надеждинский  сельсовет

постановляю:

1. Утвердить Положение об осуществлении деятельности профилактиками пожарной безопасности добровольной пожарной охраны в границах сельского поселения Надеждинский сельсовет  (приложение).

2. Руководителям подразделений администрации, руководителям
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения Надеждинский сельсовет обеспечить создание и организацию деятельности пожарно-технических комиссий на объектах муниципальной собственности, на территории сельского поселения  Надеждинский  сельсовет и в подведомственных организациях.

3.	Включить в состав пожарно-технических комиссий добровольных
пожарных, работников общественных объединений пожарной охраны.

4. В смете расходов на очередной финансовый год предусматривать
выделение необходимых финансовых средств на обеспечение деятельности
пожарно-технических комиссий на объектах муниципальной собственности, в подведомственных организациях и на территории сельского поселения Надеждинский сельсовет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
специалиста по землеустройству   сельского поселения  Надеждинский сельсовет.

Глава сельского поселения                                    Т.В.Ашанина

Приложение к постановлению

Главы сельского поселения

Надеждинский  сельсовет

от 15  ноября  2013 г. №  02-06-32

Положение

об осуществлении деятельности профилактиками пожарной безопасности ДПО

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров на объектах муниципальной собственности и на территории сельского поселения  Надеждинский сельсовет добровольными пожарными (далее - профилактики пожарной безопасности) и форм взаимодействия с органами федерального государственного пожарного надзора.

2.	Профилактиками пожарной безопасности на объектах муниципальной
собственности сельского поселения Надеждинский сельсовет могут быть члены созданных в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 года№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации общественных объединений пожарной охраны (подразделений добровольной пожарной охраны) в целях осуществления профилактики пожаров и (или) участия в тушении пожаров.

3.	Профилактики пожарной безопасности осуществляют свою деятельность в составе пожарно-технических комиссий. Порядок организации и осуществления
деятельности профилактики пожарной безопасности определяется Положением о пожарно-технической комиссии, разработанным и утвержденным в установленном порядке.

2. Основные полномочия профилактиков пожарной безопасности

4.	Основными полномочиями профилактиков пожарной безопасности
являются:

участие в проведении мероприятий по контролю  за соблюдением на объектах защиты требований пожарной безопасности;

осуществление наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты;

разработка и реализация, в пределах предоставленных полномочий, мер пожарной безопасности;

участие в разработке, рассмотрении и (или) согласовании инструкций и иных организационно-распорядительных документов, регламентирующих реализацию мер пожарной безопасности на объекте защиты;

участие в осуществлении контроля за  выполнением требований пожарной безопасности при подготовке и проведении пожароопасных работ;

участие в проведении расследования причин и обстоятельств пожаров, разработка предложений по их предупреждению;

участие в обучений (обучение) персонала организаций мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре;

проведение противопожарной пропаганды;

участие в обучении населения и работников организаций мерам пожарной безопасности;

контроль за состоянием и работоспособностью систем противопожарной защиты (установки пожаротушения и пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, противодымной защиты и т.д.);

участие в проведении осмотра помещений перед их закрытием по окончании рабочего дня;

участие в деятельности пожарно-технических комиссий;

проведение консультаций населения и работников организаций по вопросам пожарной безопасности;

проведение анализа противопожарного состояния объектов защиты, подготовка информации об их противопожарном состоянии, разработка предложений по совершенствованию противопожарной защиты.

III. Порядок выполнения полномочий

5.	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением на объектах
защиты требований пожарной безопасности может осуществляться
профилактиками пожарной безопасности как самостоятельно, так и совместно с
членами пожарно-технической комиссии.

Основными формами проведения на объектах защиты мероприятий по контролю являются обследования и проверки территории муниципального образования и (или) организаций на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Порядок организации и периодичность проведения проверок устанавливается руководителем муниципального образования.

6.	Наблюдение за противопожарным состоянием охраняемого объекта
осуществляется в форме несения службы профилактиками пожарной
безопасности на участках, секторах, постах и маршрутах дозоров.

Расстановка профилактиков пожарной безопасности на участках, секторах, постах и маршрутах дозоров осуществляется руководителем подразделения добровольной пожарной охраны с учетом обстановки на объекте защиты и планируемых мероприятий.

В необходимых случаях с учетом обстановки руководитель объектового подразделения добровольной пожарной охраны может в пределах численности профилактиков пожарной безопасности временно изменять границы секторов или

участков, время начала и окончания работы, чтобы усилить профилактический надзор за наиболее опасными участками или цехами (освоение нового производства, капитальный ремонт установок и т.п.).

Для движения на маршрутах дозоров разрабатывается маршрутная карточка, которая утверждается руководителем подразделения добровольной пожарной охраны и согласовывается с руководителем объекта защиты.

В карточке поста, маршрута дозора должны быть указаны перечень зданий, сооружений и территории объекта защиты, подлежащих наблюдению, а также задачи профилактика пожарной безопасности.

7.	Профилактик пожарной безопасности должен иметь необходимый
комплект документов, в том числе:

должностную инструкцию;

список зданий, сооружений, установок, складов и помещений с краткой характеристикой их пожарной опасности;

сведения о первичных средствах пожаротушения, установках пожаротушения и пожарной сигнализации, а также о расположении и состоянии пожарных водоемов и гидрантов;

выписку из графиков планово-предупредительного ремонта взрывопожароопасных производств, установок, оборудования и проверки работоспособности средств противопожарной защиты;

документы по закрепленному направлению деятельности, списки членов добровольной пожарной дружины (членов ДДЦ), планы-конспекты (тезисы) для проведения занятий (инструктажей);

выписку с мероприятиями, предложенными в предписаниях ГТШ по закрепленному участку, сектору.

8.	Требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных
работ на объекте защиты устанавливаются в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации.

В целях повышения уровня пожарной безопасности в каждой организации разрабатывается инструкция по безопасному проведению пожароопасных работ, в которой должен быть регламентирован порядок проведения временных огневых и пожароопасных работ, а также содержаться требование об уведомлении подразделений добровольной пожарной охраны о начале и окончании временных пожароопасных работ.

9.	Участие профилактиков пожарной безопасности в обучении населения и работников организации мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре состоит в проведении самостоятельно или совместно с иными уполномоченными лицами противопожарного инструктажа или пожарно-технического минимума.

Обучение населения и работников организаций мерам пожарной безопасности должно быть организовано в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

10. Работа профилактиков пожарной безопасности по контролю за состоянием и работоспособностью систем противопожарной защиты, их внедрению на объекте защиты должна включать в себя;

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, предусмотренной проектно-сметной документацией и при монтаже оборудования;

участие в обследовании зданий и сооружений в части их оборудования установками противопожарной защиты;

участие в разработке, рассмотрении и согласовании документации, регламентирующей эксплуатацию установок и оборудования;

участие в комиссиях по приемке установок и оборудования в эксплуатацию;

контроль за работоспособностью, техническим обслуживанием и ремонтом установок и оборудования;

участие в обучении ремонтного, оперативного (дежурного) персонала;

участие в расследовании случаев отказа, ложного срабатывания, неэффективной работы установок и оборудования, разработке рекомендаций по совершенствованию установок противопожарной защиты;

консультации специалистов обслуживаемого объекта по вопросам внедрения и эксплуатации установок противопожарной защиты;

работу в комиссиях по проверке работоспособности средств противопожарной защиты, рассмотрение графиков и регламентов ТО установок пожарной автоматики, программ проверки их работоспособности.

11. Ежедневный контроль за работоспособностью установок противопожарной защиты должен проводиться профилактиками пожарной безопасности при несении службы на участках, секторах, постах и маршрутах дозоров путем проверки положения тумблеров и переключателей, световой индикации, наличия пломб на задвижках, состояния пожарных извещателей, оросителей и генераторов, первичных средств пожаротушения и другого оборудования и т.п., выборочной проверки правильности ведения соответствующей документации, регистрации выполненных объемов работ по обслуживанию установок, наличия актов проверки их работоспособности.

12.	Профилактики пожарной безопасности объектовых подразделений
добровольной пожарной охраны по окончании рабочего дня ежедневно
осуществляют осмотр помещений, складов, цехов, которые в соответствии с
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации подлежат
осмотру по окончании рабочего дня.

В организации должен быть определен перечень помещений, складов, цехов, подлежащих осмотру по окончании рабочего дня, и установлен обязательный порядок их осмотра лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, профилактиками пожарной безопасности, студентами (слушателями) учебных заведений.

13.	Профилактики пожарной безопасности участвуют в проведении
противопожарной пропаганды посредством:

публикации материалов в средствах массовой информации;

организации показа кино-, теле-, видеофильмов противопожарной тематики;

содействия изданию и распространению пожарно-технической литературы и рекламной продукции противопожарной тематики (плакаты, альбомы, буклеты, открытки, сувениры и т.п.);

проведения тематических выставок, лекций, бесед, консультаций, инструктажей, а также выступлений по объектовому телевидению и местной радиосети;

организации и проведения конференций, конкурсов и других мероприятий в целях популяризации работы добровольной пожарной охраны.

14. Профилактики пожарной безопасности обязаны принимать участие в проверках противопожарного состояния цехов, складов и других помещений, проводимых пожарно-техническими комиссиями, и контролировать выполнение предложенных ими противопожарных мероприятий, а также вносить на рассмотрение комиссий вопросы, направленные на повышение пожарной безопасности объекта защиты.

15. руководитель подразделения добровольной пожарной охраны представляет информацию в территориальный орган федерального государственного пожарного Надзора о проведенных профилактических мероприятиях.

Справка предоставляется не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным, в произвольной форме (согласно настоящего положения).

В случае выявления нарушений, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью, граждан, документ представляется незамедлительно.

| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* НАДЕЖДИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ2М2№Е ХАКИМИ2ТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИГЛИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 452420, Пятилетка ауылы, !62к урамы, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |  | 452420, с. Пятилетка, ул. Центральная, 4 Тел.\факс (34795) 2-60-33 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |

Карар                                                                                                     Постановление

«15»  ноябрь  2013 й.               № 02-06-33                              «15»  ноября  2013 г.

О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

по сельскому поселению Надеждинский  сельсовет муниципального  района  Иглинский  район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций сельского поселения  Надеждинский   сельсовет муниципального  района  Иглинский  район.

2. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для  ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за счет средств местного бюджета.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.Настоящее постановление  разместить  на   информационном   стенде  в  здании  администрации   сельского поселения и на официальном сайте сельского  поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского  поселения					                      Т.В.Ашанина

Приложение

Утверждено постановлением главы

сельского поселения  Надеждинский

сельсовет муниципального района

Иглинский район Республики Башкортостан

от  15  ноября 2013 года № 02-06-33

Порядок

создания, хранения, использования и восполнения резерва

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных

ситуаций сельского поселения  Надеждинский   сельсовет муниципального  района  Иглинский  район Республики Башкортостан

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций сельского поселения Надеждинский  сельсовет муниципального  района  Иглинский  район Республики Башкортостан (далее – Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств, для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых органом местного самоуправления.

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются администрацией сельского поселения Надеждинский сельсовет муниципального  района  Иглинский  район Республики Башкортостан (далее - сельского поселения Надеждинский  сельсовет) и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Надеждинский  сельсовет, а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в соответствующий орган до 15ноября текущего года.

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются:

по продовольствию и по вещевому имуществу и предметам первой необходимости – Иглинскому РайПО (по договору).

по медикаментам и медицинскому имуществу – МУЗ Иглинская  ЦРБ.

9. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва:

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Резерве;

представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Резерв;

определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве;

определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций.

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв;

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве;

организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций;

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;

обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;

подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на бухгалтера администрации сельского поселения.

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

13. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется также в соответствии с Федеральным законом, указанным в п. 12 настоящего Порядка.

14. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

15. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключившие договоры, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Резерва, производится за счет средств  бюджета сельского поселения  Надеждинский сельсовет.

16. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению руководителя Администрации сельского поселения Надеждинский  сельсовет или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся на основании обращений предприятий, учреждений и организаций.

17. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.

В случае возникновения на территории сельского поселения Балтийский сельсовет чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.

18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе с сельским поселением  Надеждинский  сельсовет.

19. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов .

20. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в сельское поселение  Надеждинский  сельсовет,  в течении 10 дней.

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности  пострадавшего населения сельского поселения Надеждинский  сельсовет может использовать находящиеся  на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими.

22. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении сельского поселения  Надеждинский  сельсовет о выделении ресурсов из Резерва.

23. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами.

# Text boxes

Приложение № 4

к решению Совета

сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан

от         .09.2011 г. №__________

ЕДДС - 112

Глава  сельского поселения

Надеждинский   сельсовет

Председатель КЧС и ОПБ

Специалист сельского поселения УлТелякский  сельсовет

Руководители предприятий,орга-низаций

Старосты населенных пунктов  сельского поселения

Депутаты сельского поселения

Население сельского поселения